## HSB Tier 3 Price List
2026 HSB PRODUCT LIST (Effective April 10th, 2026)
Model | kW | Voltage | Phase | Fuel | Part Number | Enclosure | MSRP | Weight | Dimensions (LxWxH)
CONNECT SERIES AIR COOLED - SPEC D
RS13A | 13 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A071Z390 |  | 4520.9 | 479 | 34.1x36x27.3
RS17A | 17 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A071Z394 |  | 5453.82 | 531 | 34.1x36x27.3
RS20A | 20 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A071Z397 |  | 6061.83 | 531 | 34.1x36x27.3
RS20AC | 20 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A071Z402 | Alum. Gen & Switch | 7026.79 | 596 | 34.1x36x27.3
RS13AE | 13 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A071Z407 |  | 4926.29 | 479 | 34.1x36x27.3
RS17AE | 17 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A071Z401 |  | 5709.55 | 531 | 34.1x36x27.3
RS20AE | 20 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A071Z202 |  | 6446.08 | 531 | 34.1x36x27.3
RS20ACE | 20 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A071Z395 | Alum. Gen & Switch | 7296.3 | 596 | 34.1x36x27.3
CONNECT SERIES LIQUID COOLED
RS25 | 25 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A051Y239 |  | 18569.53 | 1109 | 72x34x45.5
RS25 | 25 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A051Y399 |  | 18282.02 | 1109 | 72x34x45.5
RS25 | 25 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A051Y400 |  | 18422.89 | 1109 | 72x34x45.5
RS30 | 30 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A051Y401 |  | 19823.71 | 1231 | 94x34x45.5
RS30 | 30 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A051Y402 |  | 19765.82 | 1231 | 94x34x45.5
RS30 | 30 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A051Y405 |  | 19696.37 | 1231 | 94x34x45.5
RS36 | 36 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A051Y413 |  | 20356.25 | 1294 | 94x34x45.5
RS36 | 36 | 277/480 | 3Ph | NG/LPV | A051Y416 |  | 20371.67 | 1294 | 94x34x45.5
RS36 | 36 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A051Y417 |  | 20396.77 | 1294 | 94x34x45.5
RS36 | 36 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A051Y418 |  | 20292.58 | 1294 | 94x34x45.5
RS40 | 40 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A051Y419 |  | 20543.41 | 1356 | 94x34x45.5
RS40 | 40 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A051Y420 |  | 20543.41 | 1356 | 94x34x45.5
RS40 | 40 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A051Y421 |  | 20543.41 | 1356 | 94x34x45.5
RS40 | 40 | 277/480 | 3Ph | NG/LPV | A051Y424 |  | 20543.41 | 1356 | 94x34x45.5
RS50 | 50 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A054F630 |  | 24619.88 | 2403 | 118.7x40x58.3
RS50 | 50 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A054F636 |  | 24619.88 | 2403 | 118.7x40x58.3
RS50 | 50 | 277/480 | 3Ph | NG/LPV | A054F647 |  | 24619.88 | 2403 | 118.7x40x58.3
RS50 | 50 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A054F649 |  | 24619.88 | 2403 | 118.7x40x58.3
RS60 | 60 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A054F666 |  | 28921.21 | 2634 | 118.7x40x58.3
RS60 | 60 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A054F821 |  | 28921.21 | 2634 | 118.7x40x58.3
RS60 | 60 | 277/480 | 3Ph | NG/LPV | A054F833 |  | 28921.21 | 2634 | 118.7x40x58.3
RS60 | 60 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A054F835 |  | 28921.21 | 2634 | 118.7x40x58.3
RS80 | 80 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A054F838 |  | 37374.03 | 2782 | 118.7x40x58.3
RS80 | 80 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A054F849 |  | 37374.03 | 2782 | 118.7x40x58.3
RS80 | 80 | 277/480 | 3Ph | NG/LPV | A054F852 |  | 37374.03 | 2782 | 118.7x40x58.3
RS80 | 80 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A054F857 |  | 37374.03 | 2782 | 118.7x40x58.3
RS100 | 100 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A054F867 |  | 43350.59 | 2830 | 118.7x40x58.3
RS100 | 100 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A054F870 |  | 43350.59 | 2830 | 118.7x40x58.3
RS100 | 100 | 277/480 | 3Ph | NG/LPV | A054F873 |  | 43350.59 | 2830 | 118.7x40x58.3
RS100 | 100 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A054F874 |  | 43350.59 | 2830 | 118.7x40x58.3
RS125 | 125 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A063B604 |  | 46182.77 | 3915 | 143x40x72
RS125 | 125 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A063A442 |  | 44869.05 | 3915 | 143x40x72
RS125 | 125 | 277/480 | 3Ph | NG/LPV | A063A449 |  | 44869.05 | 3915 | 143x40x72
RS125 | 125 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A063A453 |  | 44869.05 | 3915 | 143x40x72
RS150 | 150 | 120/240 | 1Ph | NG/LPV | A063B605 |  | 51416.98 | 3915 | 143x40x72
RS150 | 150 | 120/208 | 3Ph | NG/LPV | A063A483 |  | 50094.95 | 3915 | 143x40x72
RS150 | 150 | 277/480 | 3Ph | NG/LPV | A063A484 |  | 50094.95 | 3915 | 143x40x72
RS150 | 150 | 120/240 | 3Ph | NG/LPV | A063A486 |  | 50094.95 | 3915 | 143x40x72
LIGHT COMMERCIAL - DIESEL GENERATORS
C60D6 | 60 | 120/240 | 1Ph | Diesel | A060A345 |  | 23855.73 | 1700 | 88x34x44
C80D6C | 80 | 120/240 | 1Ph | Diesel | A061T469 |  | 28923.81 | 2324 | 98x38x52
C100D6C | 100 | 120/240 | 1Ph | Diesel | A061T471 |  | 30957.99 | 2439 | 98x38x52
C125D6D | 125 | 120/240 | 1Ph | Diesel | A060A344 |  | 38976.92 | 2586 | 113x40x56
C150D6D | 150 | 120/240 | 1Ph | Diesel | A061T474 |  | 40503.73 | 3064 | 113x40x56
C175D6D | 175 | 120/240 | 1Ph | Diesel | A061T476 |  | 41534.38 | 3179 | 113x40x56
C200D6D | 200 | 120/240 | 1Ph | Diesel | A061T477 |  | 45779.3 | 3491 | 113x40x56
ENCLOSED DIESEL GENERATORS
C20D6 | 20 | 120/240 | 1Ph | Diesel - no tank | A063P962 |  | 19342.62 | 1091 | 72x34x45.5
C30D6 | 30 | 120/240 | 1Ph | Diesel - no tank | A063P964 |  | 22426.34 | 1282 | 93.8x34x45.5
C50D6 | 50 | 120/240 | 1Ph | Diesel - no tank | A063P966 |  | 25302.86 | 1538 | 93.8x34x45.5
C80D6C | 80 | 120/240 | 1Ph | Diesel - no tank | A063P969 |  | 37644.41 | 2500 | 119x40x58
C100D6C | 100 | 120/240 | 1Ph | Diesel - no tank | A063P987 |  | 38288.39 | 2500 | 119x40x58
C20D6 | 20 | 120/240 | 1Ph | Diesel - 24hr basic tank | A063P961 |  | 22563.88 | 1401 | 72x34x58.5
C30D6 | 30 | 120/240 | 1Ph | Diesel - 24hr basic tank | A063P963 |  | 26895.47 | 1738 | 93.8x34x60.5
C50D6 | 50 | 120/240 | 1Ph | Diesel - 24hr basic tank | A063P965 |  | 30495.48 | 2207 | 93.8x34x68.5
C80D6C | 80 | 120/240 | 1Ph | Diesel - 24hr basic tank | A063P967 |  | 44057.79 | 3309 | 119x40x83
C100D6C | 100 | 120/240 | 1Ph | Diesel - 24hr basic tank | A063P977 |  | 44218.78 | 3309 | 119x40x83